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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАМИДИЕ» ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

                    361213  КБР Терский район с.Хамидие  ул.Кудаева 52 тел. 73-6-46
		
 «28» апреля  2025 г.                                                                         с.п. Хамидие

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10/1-п                                                                                                        ПОСТАНОВЛЕНЭ № 10/1-п
БЕГИМ № 10/1-п

Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.
[bookmark: _GoBack]
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 года № 2234 «Об  утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом сельского поселения Хамидие, в целях поэтапной подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов, местная администрация сельского поселения Хамидие,  


                                    П О С Т А Н О В Л Я Е Т:


1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов  сельского поселения Хамидие согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава местной администрации  
сельского поселения Хамидие                                               
Терского муниципального района КБР                               А.В.Керимов






Приложение к постановлению местной администрации сельского поселения Хамидие от «28» апреля 2025 г. № 10/1-п


План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

	№ п/п
	Наименование
	Описание
	Примечание 

	1. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов

	1.1.
	Начало отопительного сезона

	
	2022-2023
	15.10.2022
	

	
	2023-2024
	17.10.2023
	

	
	2024-2025
	18.10.2024
	

	1.2.
	2. Завершение отопительного сезона

	
	2022-2023
	18.04.2023
	

	
	2023-2024
	12.04.2024
	

	
	2024-2025
	18.04.2025
	

	1.3.
	Продолжительность отопительного сезона

	
	2022-2023
	179
	

	
	2023-2024
	177
	

	
	2024-2025
	182
	

	1.4.
	Технологические нарушения по внешним причинам

	
	2022-2023
	Нет
	

	
	2023-2024
	Нет
	

	
	2024-2025
	Нет
	

	1.5.
	Технологические нарушения по внутренним причинам 

	
	2022-2023
	Нет
	

	
	2023-2024
	Нет
	

	
	2024-2025
	Нет
	

	1.6.
	Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя

	
	2022-2023
	Нет
	

	
	2023-2024
	Нет
	

	
	2024-2025
	Нет
	

	1.7.
	Аварийные ситуации

	
	2022-2023
	Нет
	

	
	2023-2024
	Нет
	

	
	2024-2025
	Нет
	

	1.8.
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования

	
	2022-2023
	В штатном режиме
	

	
	2023-2024
	В штатном режиме
	

	
	2024-2025
	В штатном режиме
	

	2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

	2.1.
	Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
	до 11.08.2025 года
	

	2.2.
	Обучение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, в т.ч. знаний норм по охране труда 
	до 11.08.2025 года
	

	2.3.
	Обучение операторов газовых котельных 
	до 11.08.2025 года
	

	2.4.
	Обучение, проверка знаний лиц отвечающих за электрооборудование 
	до 11.08.2025 года
	

	2.5.
	Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта
	до 11.08.2025 года
	

	2.6.
	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций
	постоянно
	

	2.7.
	Произвести периодическую проверку узлов учета
	до 11.08.2025 года
	

	2.8.
	Провести измерения удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов, с составлением Акта
	до 11.08.2025 года
	

	2.9.
	Акт о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей 
	до 11.08.2025 года
	

	2.10.
	Акт промывки систем теплопотребления
	до 11.08.2025 года
	

	2.11.
	Акт осмотра здания (состояние утепления чердаков, лестничных клеток, дверей) 
	до 11.08.2025 года
	

	2.12.
	Копии актов проверок дымовых и вентиляционных каналов
	до 11.08.2025 года
	

	2.13.
	Акт готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.
	Не позднее 11.09.225 года
	

	2.14.
	Паспорт готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.
	не позднее 15.09.2025 года
	







		
image1.wmf

